## 表格模板
附件2
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单 Liste mit Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen und ausländischen Standards/Normen entsprechend Zertifizierung oder Registerung erhalten haben
企业名称 (中英文) Unternehmensname (CN&EN) | 经营企业代码 Vertriebs-unternehmenscode | 产品名称 (中英文) （含规格、型号） Produktname (CN&EN) (inkl. Spezifikationen、Modell) | 产品分类 （按选项填写） Produktklassifizierung (Auswahl aus dem Drop-Down Menü) | 进口国（地区） Importland (-region) | 已获得国外认证和注册情况 （附证书) Info über bereits erhaltende ausländische Zertifizierung oder Registerung (mit Zertifikate) |  |  | 资质文件 （请标明序号） Nachweisdokumente (mit Seriennummer) | 企业联系人 Verantwortliche | 联系方式 Kontakt
[5 empty] | CE （按选项填写） (Auswahl aus dem Drop-Down Menü) | FDA （按选项填写） (Auswahl aus dem Drop-Down Menü) | 其他 （请列明） usw. (mit Angabe)
填写说明：Anleitung zum Ausfüllen
1. 填报范围仅限于五大类医用物资，即新冠病毒检测试剂、呼吸机、医用防护服、医用口罩、红外体温计； Der Ausfüllensbereich ist auf fünf Kategorien der Medizinprodukten beschränkt, nämlich COVID-19 Testkits、Beatmungsgeräte、medizinische Schutzkleidung、medizinische Maske und Infrarot-Temperaturmessgeräte.
2. 请按产品填写，每个产品一行； Ausfüllen nach dem Produkt. Jedes Produkt besitzt eine Zelle.
3. “企业名称”栏请务必填写中英文名称，同一家企业的多个产品请依次填写，企业名称列不合并单元格； Chinesischer und englischer Name müssen bei der Spalte Unternehmensname gleichzeitig angegeben werden. Mehrere Produkte, die von einem Unternehmen hergestellt sind, sollen nacheinander in diese Liste eingetragen werden. Keine Merged-Cells in der Spalte Unternehmensname
4. “产品名称”请列明中英文具体名称、规格、型号等，并注明无菌或非无菌； Name、Spezifikationen und Modell des Produktes müssen auf Chinesisch und Englisch bei der Zeile Produktname angegeben werden. Dabei mit Angabe Sterile Maske oder Nicht-Sterile Maske.
5. 同一产品出口不同国家（地区），请在“进口国（地区）”单元格中合并填写，无须每个国家一行； Wenn dieselben Produkte in verschiedene Länder (Regionen) exportiert werden, tragen Sie bitte die Namen der Länder/Regionen in die Zelle "Importland (Region)" zusammen ein, ohne für jedes Land/ jede Region eine Zeile auszufüllen.
6. 请务必提交本表中已填写的国外认证和注册文件，在“资质文件”列的同一个单元格中按序号列明； Die schon in die Liste ausgefüllten ausländischen Zertifizierungs- und Registerungsdokumente müssen eingereicht werden. Bei der Spalte Nachweisdokumente sollen die dafür relevanten Dokumente mit Seriennummern in derselben Zelle aufgelistet werden.
7. 本表格中已填写的“资质文件”，请统一放置到一个文件夹中，文件夹以企业中文名称命名， Die in diese Liste schon eingetragenen Nachweisdokumente sollen in einen Ordner gelegt werden. Der Ordner soll nach dem chinesischen Unternehmensnamen benannt werden. 相关资质文件命名方式为：序号+企业中文名称缩写+产品名称+证书或检测报告名称，序号请务必与表格中“资质文件”列的 序号相同； Relevante Nachweisdokumente werden wie folgt benannt: Seriennummer + Abkürzung des chinesischen Unternehmensnamens + Produktname + Name des Zertifikats oder Prüfberichts. Bitte darauf achten, dass die Seriennummer mit der in der Spalte Nachweisdokumente in der Liste geschriebenen Seriennummer übereinstimmen muss.
8. 其他：原则上产品出口应满足进口国标准，如未在进口国注册，请提供对方国授权进口许可的相关证明文件并在合同中约定。 Sonstiges: Im Prinzip sollen die exportierten Produkte den Anforderungen an Standards/Normen des Ziellandes entsprechen. Falls die Produkte im Zielland noch nicht registriert sind, ist es erforderlich, die vom Zielland ausgestellten Nachweisdokumente zur Importgenehmigung vorzulegen und dafür im Vertarg ebenfalls zu vereinbaren.

## 各类产品审核关键资料清单
注明：主要应急物资认证及审核资料，请大家对照这个按照产品类别，提交完整资料，便于加快审核。建议一类产品一个文件夹，每个文件夹里面按照注册国别对提供的材料进行编号 Beachtung: Bitte nach folgender Produktklassifizierung reichen Sie vollständige Unterlagen zur Zertifizierung und Überprüfung der Notfallausrüstung ein. Es ist vorgeschlagen, einen Ordner für einen bestimmten Produkttyp zu erstellen. Die vorgelegten Unterlagen im Ordner sollen nach den von gezieltem Land bestimmten Anforderungen mit Seriennummern gekennzeichnet.
| 欧盟认证所需提交的审核资料 erforderlich eingereichte Prüfmaterialien zur EU-Zertifizierung | 美国认证所需提交的文件资料 erforderlich eingereichte Unterlagen zur USA-Zertifizierung | 其他国家注册认证所需提交资料 erforderlich eingereichte Unterlagen zur Zertifizierung/Registerung in anderen Ländern
医用口罩 Medinizische Maske | 非灭菌提交资料： Nicht-Sterile Masken 1）企业按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR出具的符合性声明DoC die von Unternehmen nach MDD (Medical Devices Directive) 93/42/EEC oder MDR (Medical Devices Regulation) ausgestellte Konformitätserklärung (DoC) 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 Registrierungsnachweise von European Authorised Representative bei den zuständigen Behörden des entsprechenden EU-Mitgliedstaates | 企业英文名、注册号、510K号 Unternehmensname auf Englisch, Registerungsnummer, 510(K) | 请提供注册证书，及对方国家官方网站关于注册证书的链接 Registerungszertifikate sowie die Linke zu den Registerungszertifikaten aus offiziellen Websiten der Zielländer
灭菌提交资料：由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR签发的CE证书 Sterile Maske: die von qualifizierten Benannten Stellen nach MDD ( Medical Devices Directive) 93/42/EEC oder MDR (Medical Devices Regulation) ausgestellten CE-Zertifikate
呼吸防护口罩 Atemschutzmaske | 相应资质的公告机构签发的CE证书 die von entsprechend qualifizierten Benannten Stellen (NBs) ausgestellten CE-Zertifikate | NOISH，EUA
MD（非灭菌Class I）：手术衣、隔离衣等 MD (Nicht-Sterile Klasse I): Operationskleidung, Isolationskleidung usw. | 1）符合性声明DoC Konformitätserklärung DoC 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 Registrierungsnachweise des European Authorised Representative bei den zuständigen Behörden des entsprechenden EU-Mitgliedstaates | 1）企业英文名称 2）注册号 3）产品510k号（灭菌级别需要提供） 1) Unternehmensname auf Englisch 2) Registerungsnummer 3) 510 (k) (bei sterile Klasse benötigt)
MD（灭菌Class I*）：手术衣、隔离衣等 MD (Sterile Klasse I *): Operationskleidung, Isolationskleidung usw. | 由具有资质的公告机构签发的CE证书 die von entsprechend qualifizierten Benannten Stellen (NB) ausgestellten CE-Zertifikate
PPE（Category III） Persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) | 相应资质的公告机构签发的CE证书 die von entsprechend qualifizierten Benannten Stellen (NB) ausgestellten CE-Zertifikate
新冠病毒检测试剂盒 COVID-19 Testkits | 1）企业按符合性声明DoC Konformitätserklärung des Unternehmens DoC 2）欧盟授权代表在对应欧盟成员国的主管当局进行登记注册的凭证 Registrierungsnachweise von European Authorised Representative bei den zuständigen Behörden des entsprechenden EU-Mitgliedstaates | 提供企业英文名和注册号 Unternehmensname auf Englisch, Registerungsnummer
呼吸机 Beatmungsgeräte | 由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR签发的CE证书 die von entsprechend qualifizierten Benannten Stellen nach MDD ( Medical Devices Directive) 93/42/EEC oder MDR (Medical Devices Regulation) ausgestellten CE-Zertifikate | 企业英文名、注册号、510K号 Unternehmensname auf Englisch, Registerungsnummer, 510(K)
红外线体温计 Infrarot-Temperaturmessgeräte | 由具有资质的公告机构按照医疗器械指令93/42/EEC或医疗器械新法规MDR签发的CE证书 die von entsprechend qualifizierten Benannten Stellen nach MDD ( Medical Devices Directive) 93/42/EEC oder MDR (Medical Devices Regulation) ausgestellten CE-Zertifikate | 企业英文名、注册号、510K号 Unternehmensname auf Englisch, Registerungsnummer, 510(K)